классификация с-м управления

основным признаком, по которому классифицируются системы, является сложность. по нему с-мы делятся на сложные и обыкновенные.

сложные с-мы:

сложная с-ма - это с-ма, включающая в себя большое кол-во подс-м различной физической природы и различного ф-ционального назначения, но обладающая такими св-вами, которыми не обладает ни одна из подсистем.

основными признаками сложной с-мы являются:

- многомерность и неполная формализуемость некоторых объектов управления.

- иерархичность структуры

- многокритериальность и неполная формализуемость некоторых критериев качества управления

- непостоянство структуры и тенденция к развитию

обыкновенные с-мы:

обыкновенные с-мы также имеют различные признаки и св-ва, по которым они классифицируются:

- по назначению - бывают с-мы управления и с-мы регулирования (второе - это частный случай с-мы управления). по назначению с-мы бывают - с-мы стабилизации, программного управления и следящие с-мы.

с-ма программного управления - это когда управляемая величина изменяется по заданной программе.

в следящей с-ме закон изменения выходной величины заранее не известен, он отслеживается.

- по принципу управления: а) по отклонению управляемой величины от заданного значения; б) по возмущению; в) комбинированный

под эти принципы реализуются соответствующие структуры с-м управления, которые бывают: замкнутые, разомкнутые и комбинированные.

а) - по отклонению от заданного значения:

принцип управления по возмущению:

КУ - корректирующее устройство

УУ - управляющее устройство

ОУ - объект управления

в с-мах управления по возмущению осуществляется упреждающая компенсация внешнего воздействия. в результате с-ма становится инвариантной к данному виду возмущения. это дает возможность увеличить точность управления.

комбинированный принцип:

3-й признак - они делятся в зависимости от идеализации математического описания. этот термин в себе содержит:

а) характер сигнала (непрерывные, дискретные и с частотной модуляцией). кроме того, сигналы могут быть детерминированные и случайные. соответственно с-мы называются детерминированные и стохастические. стохастические с-мы в свою очередь могут быть стационарные и нестационарные

б) в зависимости от связи выход-вход, с-мы бывают линейные и нелинейные.

в) в зависимости от кол-ва сигналов на выходе и входе - одно- и многомерные с-мы

г) в зависимости от взаимосвязи между сигналами - с-мы бывают взаимосвязанного регулирования и автономного регулирования.

адаптивные с-мы:

- эти с-мы бывают 3х видов: самонастраивающиеся, самоорганизующиеся и самоалгоритмизующиеся.

адаптивные с-мы - это класс обыкновенных с-м, которые способны адаптироваться к непредусмотренным заранее изменяющимся условиям внешней среды.

все типы этого класса в своей структуре имеют дополнительный блок адаптации, который выполняет различные ф-ции по изменению управления. в самонастравающейся с-ме блок адаптации меняет параметры настройки управляющего устройства; в самоорганизующейся - структуру; в самоалгоритмизующейся - алгоритм управления.

линейные с-мы управления:

линейные с-мы - это класс с-м, в котором связь между выходными и входными параметрами линейна.

динамика линейных с-м описывается линейными диф. уравнениями.

очень важным св-вом лин.с-м является принцип суперпозиции.

на любой входной сигнал с-ма реагирует, и эта реакция отражается на выходе в виде

принцип суперпозиции заключается в том, что реакция с-мы на любой из входных сигналов равна сумме реакций на каждый из входных сигналов. этот принцип позволяет исследовать с-мы, разложив на отдельные составляющие сложный сигнал на выходе и входе как сумму типовых сигналов.

кроме этого, принцип суперпозиции позволяет исследовать характеристики выход-вход не только всей с-мы в целом, но также и хар-ки выход-вход любого из эл-тов с-мы.

при исследовании линейных с-м решается одна из двух задач:

1. задача анализа с-мы

2. задача синтеза с-мы

при анализе с-мы задаются параметры и требуется исследовать ее свойства.

задача синтеза - обратная задаче анализа, т.е. при заданных св-вах с-мы необходимо определить ее параметры и структуру.

при решении задачи анализа обычно используют следующие формы математического описания с-мы:

1. дифференциальные уравнения

2. передаточные ф-ции

3. временные переходные характеристики

4. частотные хар-ки.

обычно при математическом описании начинают с исследования ф-циональной структуры объекта управления.

функциональная структура отражает в натуральном виде ф-циональную взаимосвязь всех параметров с-мы.

после построения ф-циональной схемы строится т.н. структурная схема всей с-мы. в структурной схеме все входные и выходные переменные выражаются в безразмерном виде, т.е. в символической форме записи. это позволяет формализовать все виды взаимозависимостей всех переменных с-мы. после построения структурной схемы можно в ней выделить т.н. неизменяемую часть и изменяемую часть, куда войдет блок управления. структурная схема по существу отражает математическую модель с-мы управления.

______

Converted and adapted for DOC format on 14.03.2006, 19:39 using PSW2DOC script v1.3 (c) 2006 Deathdemon aka Chervov Dmitry >:-)